## TOPCOVER
CÔNG TY TNHH TM DV XD TTNT GÓC XINH Địa chỉ: 114/15/1 Phạm văn Chiêu ,P.9,Quận Gò Vấp ,TP.HCM Tel : 028 37172378 Fax : 028 37172379 www.gocxinhinteriordesign.com.vn
DỰ ÁN/ PROJECT
54B Trần Quốc Thỏa,Quận 3,Thành Phố Hồ Chí Minh
ĐỊA ĐIỂM XD/LOCATION
54B Trần Quốc Thảo,Quận 3,TP.HCM
HỒ SƠ CHÀO GIÁ/ QUOTATION
HẠNG MỤC/ITEM
THI CÔNG FIXOUT VÀ MÓNG VÀ KẾT CẤU/FIXOUT,FOUNDTATION AND STRUCTURE
Ngày/ Date: 18/05/2021

## SUMARRY
BẢNG TỔNG HỢP/ SUMMARY
CÔNG TRÌNH : | 54B TRẦN QUỐC THẢO ,Q3
HẠNG MỤC : | THI CÔNG PHẦN FIXOUT VÀ MÓNG VÀ KẾT CẤU |  |  | Bill : Summary
ĐỊA ĐIỂM : | 54B TRẦN QUỐC THẢO ,Q3
STT No | Nội dung/ Content | Diễn giải/ Description | Giá trị/Amount (vnđ) | Ghi chú / Notes
I | KHU VỰC PHÁ VỠ VÀ BAO CHE KHU VỰC THI CÔNG / COVER BREAK AREA AND CONSTRUCTION AREA |  | 212583026
II | CHI PHÍ THIẾT KẾ /DESIGN FEE |  | 45173000
III | THI CÔNG ÉP CỌC BÊ TÔNG 250X250/CONTRUCT PILE FOUNDATION 250X250 |  | 431760000
IV | GIA CỐ KẾT CẤU SẮT VÀ PHẦN XÂY DỰNG HOÀN THIỆN / REINFORCEMENT STEEL STRUCTURE AND CONSTRUCTION COMPLETE |  | 11251583919.38
Cộng trước thuế/ Amount before VAT |  |  | 11941099945.38
Thuế/ Tax: VAT 10%
Tổng cộng sau thuế/ Total Amount including VAT |  |  | 11941099945.38
Chú ý/ TOTE :
- Những công việc không có trong báo giá sẽ tính phát sinh./Jobs that are not included in the quotation will be incurred
- Khối lượng nghiệm thu sẽ được kiểm tra thực tế tại công trường/The volume will be accepted reality check at site.
- Bảng chào giá có giá trị 15 ngày./Quotation are valid for 15 days.
Khi có thắc mắc, vui lòng liên hệ chúng tôi để được giải đáp cụ thể/When you have questions, please contact us for specific answers.
NHU LE (Mr.)
DIRECTOR
Mobile: 0939 666 292 -0907 404 555
Address: 114/15/1 Pham Van Chieu St.., Ward 9, Go Vap Dist.., HCMC
Tel :028 37172378 ¦ Fax : 028 37172379
Website: www.gocxinhinteriordesign.com
Email:nhulevan2505@gmail.com - nhulevan2505gocxinh@gmail.com

## BOQ
BẢNG KHỐI LƯỢNG XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG
HẠNG MỤC/ ARTICE: THI CÔNG PHẦN FIXOUT VÀ MÓNG VÀ KẾT CẤU / FIXOUT , FOUNDTATION AND STRUCTURE
STT | HẠNG MỤC/ARTICE | HÌNH ẢNH /PICTURE | QUY CÁCH / SPECIFICATION | ĐVT/UNIT | KHỐI LƯỢNG /QUANTITY | ĐƠN GIÁ VẬT TƯ (VND)PRICE OF MATERIAL |  | ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG (VND) PRICE OF LABOUR |  | TỔNG CỘNG NHÂN CÔNG VÀ VẬT TƯ /SUM MONEY MATERIAL AND LABOUR | GHI CHÚ/MARK
[6 empty] | ĐƠN GIÁ (VND)/PRICE | THÀNH TIỀN (VNĐ) MONEY | ĐƠN GIÁ (VND)/ PRICE | THÀNH TIỀN (VNĐ) MONEY
I | KHU VỰC PHÁ VỠ VÀ BAO CHE KHU VỰC THI CÔNG / COVER BREAK AREA AND CONSTRUCTION AREA | [8 empty] | 212583026
1 | PP |  | 2.2*30.70 | set | 1 | 145000000 | 145000000 | 25000000 | 25000000 | 170000000
2 | Làm khu vực che chắn bảo vệ khu vực thi công cho công trình gồm sắt 20x20 và bạc gồm khu vực đường Trần Quốc Thảo (17.860*3.000) và phía sau lưng nha hàng (21.789*3.000)/ Cover and protect construction area include square steel 20x20mm and plastic sheeting for Trần Quốc Thảo street area (17.860*3.000) and behide the restaurant area (21.789*3.000) | (17.860*3.000)+(21.789*3.000) |  | m2 | 118.947 | 278000 | 33067266 | 80000 | 9515760 | 42583026
II | CHI PHÍ THIẾT KẾ / DESIGN FEE | [8 empty] | 45173000
1 | Nếu Góc Xinh thi công hết toàn bộ công trình thì bên GX sẽ lấy phí bảng vẽ 45.000.000/ If GÓC XINH company had sign contract to built everything the fee total 45.000.000 - Gồm bảng vẽ kết cấu và móng/ include drawing structure and foundation - Thiết kế 3D cho công trình trong và ngoài (riêng mỗi phòng lấy 2 view)/ Design 3d for project interior design and outerior design (each room have two views - Chi tiết 2D thi công / Drawing 2d - Hệ thống M&E/ Drawing system M&E |  |  | gói | 1 | 45000000 | 45000000 |  | 0 | 45000000
2 | Nếu Góc Xinh không thi công hết toàn bộ công trình thi bên GX sẽ lấy phí bảng vẽ/ If GÓC XINH company just sign some item the fee will: - Gồm bảng vẽ kết cấu và móng giá 55.000/m2/ Drawing structure and foundation price 55.000/m2 - Thiết kế 3D cho công trình trong và ngoài (riêng mỗi phòng lấy 2 view) /40.000/m2 /Design 3d for project interior design and outerior design (each room have two views) 40.000/m2 - Chi tiết 2D thi công /38.000/m2 /Drawing 2d /38.000/m2 - Hệ thống M&E / 40.000/m2 /Drawing system M&E/40.000/m2 Phần thiết kế sẽ tính theo m2 sàn hiện hữu từng sàn không bao gồm chi phí kiểm tra và kiểm định tại công trình /The fee will be calculated according to the existing m2 of each floor, excluding the cost of inspection and verification at the construction site |  |  | m2 | 1 | 173000 | 173000 |  | 0 | 173000
III | THI CÔNG ÉP CỌC BÊ TÔNG 250X250/CONTRUCT PILE FOUNDATION 250X250 | [8 empty] | 431760000
1 | Cọc vuông 250x250 theo tiêu chuẩn thiết kế (gồm thép cọc 4x$14)/Concrete pile square 250x250 |  |  | md | 1428 | 270000 | 385560000 |  | 0 | 385560000
2 | Ép cọc bê tông cốt thép công trình công nghiệp (Máy ép cọc bê tông: máy ép thủy lực có tải trọng từ 70-80 tấn. Tải bằng sắt và bằng bê tông và ép cọc bằng Robot tự hành từ cọc vuông từ 250x250mm Use Hydraulic marchine pressing concrete piles |  |  | tim | 84 |  | 0 | 550000 | 46200000 | 46200000
VI | GIA CỐ KẾT CẤU SẮT VÀ PHẦN XÂY DỰNG HOÀN THIỆN / REINFORCEMENT STEEL STRUCTURE AND CONSTRUCTION COMPLETE | [8 empty] | 11251583919.38
A | Phần móng và xây tường , cán nền và chống thấm khu bếp / The foundation and build the wall, screed and waterproofing the kitchen area | [8 empty] | 1188784654.66
1 | Đào đất khu vực thi công phần móng M1,M2,M3 kích thước 1.400x1.400 chiều xâu của móng 1.000 tổng tổng 28 móng và móng khu vực thang máy ngang (2.200x2.200)*2 và đào làm móng khu vực thang bộ 1.400*0.600*2 và chuyển đất dư ra khỏi công trình/ Dig the soil for reinforced concrete foundation M1,M2,M3 size 1.400x1.400 deep 1000mm total 28 foundations.Lift foundation (2.200x2.200)*2.Stair foundation 1.400*0.600*2.Move excess soil out the construction site |  |  | m3 | 79.152 | 270000 | 21371040 | 110000 | 8706720 | 30077760
2 | Đào đất làm đà kiềng xung quang nhà hàng gồm đào ngang 400 sâu 600 chuyển phần đất dư ra khỏi công trình/ Dig the soil for reinforced concrete beam (width 400 deep 600). Move excess soil out the construction site |  |  | m3 | 196.4742 | 270000 | 53048034 | 110000 | 21612162 | 74660196
3 | Đào đất làm bể nước và hầm tự hoại (8.00*8.000)*2.000 và bể nước (6.000*12.000)*2.000 và vận chuyển đất bỏ đi ra khỏi công trình / Dig the soil for tank water (6.000*12.000)*2.000 and septic tank (8.00*8.000)*2.000.Move excess soil out the construction site |  |  | m3 | 272 | 270000 | 73440000 | 110000 | 29920000 | 103360000
4 | Đào đất cho khu vự thoát nước ra đô thi bao gồm đường thoát nước mưa và hệ thoát bếp , hệ thống nước thoát sinh hoạt ngang (1.200x57.000)*0.800/ Dig thesoil for drain area include rainwater drainage system,kitchen drainage system and domestic drainage system (1.200x57.000)*0.800 |  |  | m3 | 54.72 | 270000 | 14774400 | 110000 | 6019200 | 20793600
5 | Thi công phần mống bê tông max 300 và sắt phi 12 tăng cường và săt phi 14 chịu lực bu long neo côt cột /Construct reinforced concrete foundations grade 300 have anchor bolts on top column |  |  | m3 | 79.152 | 1029800 | 81510729.6 | 272500 | 21568920 | 103079649.6
6 | Thi công phần đà kiềng cho hệ nhà hàng gồm sắt 12 gồm 5 cây và đai 8 tăng giảm khu vực ngay đầu cột có bulong neo /Construct beam reinforced concrete and on top column have anchor bolts |  |  | m3 | 196.4742 | 1029800 | 202329131.16 | 272500 | 53539219.5 | 255868350.66
7 | Thi công phần hầm tự hoại,hố thang máy và khu vực thang tờ gồm sắt phi 10 2 lớp có sika ron chống thắm hố thang/ Built septic tank,elevator pit and delivery ladder by reinforced concrete have waterproofing for elevator pit |  |  | m3 | 31 | 1029800 | 31923800 | 272500 | 8447500 | 40371300
8 | Xây tường 200 cho khu vực sau lưng nhà hàng , gồm gạch ống 8x18x18 max 75 / Build wall for behind the restaurant, include hollow brick 8x18x18 and motar grade 75 |  | (48.840*3.500)*4 | m2 | 683.76 | 206910 | 141476781.6 | 155500 | 106324680 | 247801461.6
9 | Tô tường 200 khu vực sau lưng nhà hàng gồm max 75 / Plastering 200 for kitchen areas with motar grade 75 |  |  | m2 | 1367.52 | 137560 | 188116051.2 | 91155 | 124656285.6 | 312772336.8
B | Phần Kết Cấu Cột và Dầm Chịu Lực / Structure Column and Beam | [8 empty] | 10062799264.72
1 | Cột tầng 1, I 350x175x7x11 sắt posco cho khu vực đầu cột bao gồm sơn chống rỉ hoàn thiện màu đen cho tầng trệt đến mí tầng 4 / Collumn I 350x175x7x11 from fist floor to finish fourth floor include anti-rust paint and black paint finish |  |  | kg | 28768 | 25800 | 742214400 | 5290 | 152182720 | 894397120
2 | Cột I 150x 75x5x7 sắt posco cho khu vực đầu cột bao gồm sơn chống rỉ hoàn thiện màu đen đến tâng 5/Collumn I 150x 75x5x7 (made from POSCO company) for fifth floor include anti-rust paint and black paint finish |  |  | kg | 2520 | 25800 | 65016000 | 5290 | 13330800 | 78346800
3 | Dầm I 500x200x10x16 từ tầng trệt đến sàn tầng 4 sắt posco cho khu vực đầu cột bao gồm sơn chống rỉ hoàn thiện màu đen /Beam steel I 500x200x10x16 (made from POSCO company) from ground floor to fourth floor include anti-rust paint and black paint finish |  |  | kg | 85096.704 | 25800 | 2195494963.2 | 5290 | 450161564.16 | 2645656527.36
4 | Dầm I 400*200*8*13 từ tầng trệt đến sàn tầng 4 sắt posco cho khu vực đầu cột bao gồm sơn chống rỉ hoàn thiện màu đen /Beam steel I 400*200*8*13 (made from POSCO company) from ground floor to fourth floor include anti-rust paint and black paint finish |  |  | kg | 29842.56 | 25800 | 769938048 | 5290 | 157867142.4 | 927805190.4
5 | Dầm I 350*175*7*11 từ tầng trệt đến sàn tầng 4 sắt posco cho khu vực đầu cột bao gồm sơn chống rỉ hoàn thiện màu đen /Beam steel I 350*175*7*11 (made from POSCO company) from ground floor to fourth floor include anti-rust paint and black paint finish |  |  | kg | 58139.136 | 25800 | 1499989708.8 | 5290 | 307556029.44 | 1807545738.24
6 | Dầm I 200*100*5.5*8 từ tầng trệt đến sàn tầng 4 sắt posco cho khu vực đầu cột bao gồm sơn chống rỉ hoàn thiện màu đen /Beam steel I 200*100*5.5*8 (made from POSCO company) from ground floor to fourth floor include anti-rust paint and black paint finish |  | 30.070*2.100 | m2 | 24967.008 | 25800 | 644148806.4 | 5290 | 132075472.32 | 776224278.72
7 | Tôn đỗ sàn sandeck/ steel deck |  |  | m2 | 3320 | 327000 | 1085640000 | 22700 | 75364000 | 1161004000
8 | Bulong neo M24/Anchor bolts M24 |  |  | kg | 1780 | 38000 | 67640000 | 4500 | 8010000 | 75650000
9 | Giằng khung L75x7/Bracing bracket L75x7/Bracing bracket L75x7 / Bracing bracket L75x7 |  |  | kg | 879 | 25300 | 22238700 | 4500 | 3955500 | 26194200
10 | Bảng mã cho cột và bảng mã cho đà kiềng /The plate steel to connect column and beam |  |  | kg | 2769 | 32700 | 90546300 | 5290 | 14648010 | 105194310
11 | Bulong cường độ cao 8.8/High strength bolts 8.8 |  |  | kg | 1890 | 42700 | 80703000 | 5290 | 9998100 | 90701100
12 | Đỗ bê tông cho sàn sendeck gồm sắt phi 10 bô lại @200 đỗ bê tông max 300 dày 100-120 độ dày /Concreting floor deck include Steel bar 10mm distance betwen bar's @ 200.Concrete grade 300, thick 100-120mm |  |  | m2 | 3320 | 354000 | 1175280000 | 90000 | 298800000 | 1474080000